项目需求

一、项目需求

一、基本情况
1、本次项目是专家楼6-9楼学生公寓洗澡热水供应。

2、专家楼6-9楼学生公寓入住的学生数预计在240人左右(仅供参考)，具体入住人数根据实际情况确定。

3、浴室淋浴位数为: 50个。

二、项目要求

★1、本次项目采用第三方投资并收益方式，项目经费由第三方全额出资，即项目中所涉及的所有费用全部由投资方出资，校方不承担本次项目中产生的任何费用。

2、为方便学生洗浴，本项目采用校园卡刷卡消费，按水流量计费，控水刷卡机学校已安装，投资方可免费使用，使用期间的维修、维护费用由投资方承担。

3、收费标准、管理费标准、结算及收益方式:

★(1)收费标准:洗浴混合热水对学生收费标准不得高于47元/每吨。

(2)管理费标准:学校收取管理费标准以总营业额扣除水电费后不得低于5%。

(3)结算、收益方式:营业款次月结算，根据财务处校园一卡通系統出具报表。营业额扣除当月水电费、管理费后的总余额为投资方营业收益。

(4)水、电费：按照我校及南京市水电收费统一标准，电价为1元/每度；水3.82元/每立方。

4、建设要求:
   ★ (1)采用空气能电热式热水器，数量3台5P ，主机与淋浴房分离安装，采用储存式水箱、水箱不得小于10吨。总功率不得高于35KV。（提供详细主要设备详细技术参数）

(2)水箱及设备安装过程中可能涉及场地的平整等工作，由投资方自行解决。

★5、合作协议期为1年，后延续签的方式签定。如因法律、政策、不可抗力以及甲方上级主管机关要求、产业结构调整等原因，合作自动中止，投资方在学校规定时间内无条件拆除所安装的所有设备，投资方不都以任何理由向校方索要賠偿。

★6、投资方须确保学生在校期间连续热水供应时间每天不得少于6小时，如遇设备出现故障，投资方需在一小时内响应并安排技术人员到达现予以并排除（竞标时需提供技术支持及售后服务相关证明材料），保证热水正常供应。否则学校有权无条件中止合作。