南艺询价单

项目编号:NXJ2018-011

公司名称（公章）：                         联系人及电话：

| 设备 | 型号/尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动阀门执行器 | 江森RA-3000-7326水阀驱动器3000N | 3 | 只 |  |  |
| 空气开关 | 新风机、排风机 | 1 | 组 |  |  |
| 调控器与电子阀 | MOELLER SPKZ2 | 2 | 个 |  |  |
| 调控器与电子阀 | MOELLER ZM-16-PKZ2 | 2 | 个 |  |  |
| 调控器与电子阀 | MOELLER WHT 2-115-PKZ2 | 3 | 个 |  |  |
| 风机盘管温控器 | 江森T2000EAC-0C0 | 6 | 只 |  |  |
| 风机盘管电动二通阀、电磁二通阀、电动三通阀DN15 | FV-VA7010 | 7 | 只 |  |  |
| 真空泵 | 上海富斯特fx16 | 1 | 台 |  |  |
| 真空泵 | 上海富斯特fx32 | 1 | 台 |  |  |
| 合计 （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

其他相关要求：

1、质保期： 1年质保；

2、时间要求：合同签订后20天内完成设备供货及安装；

3、付款方式：收到货物无问题后15天内支付全款；

4、服务要求：提供7*24小时服务。